Daugavpilī

29.07.2011.g.          Nr. 70md

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/70P

Dzīvojamo māju  Vienības  ielā  32, Vienības  ielā  40A, Daugavpilī    apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Veikt dzīvojamo māju Vienības ielā 32, Vienības ielā 40A, Daugavpilī  apkures sistēmas

cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.1  - 1 lpp.,

pielikums Nr.2 – 1 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada 05.augusta  plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2011.g. augusts-septembris.

Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                     V.Dedele

V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07267

Pielikums Nr.1

Tehniskie noteikumi

Objekts: dzīvojamās mājas Vienības ielā 32 apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

1. Veikt esošās apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas demontāžu bēniņu robežās.

2. Veikt apkures sistēmas cauruļvadu apsekošanu bēniņu robežās.

3. Veikt apkures cauruļvadu attīrīšanu no rūsas un siltumizolācijas.

4. Nomainīt cauruļvadu metāla daļas, kas ir neapmierinošā stāvoklī.

5. Veikt cauruļvadu gruntēšanu.

6. Veikt bojātās armatūras nomaiņu.

7. Siltumizolācijas biezumu izvēlēties kā ārējai cauruļvadu likšanai.

8. Veicot siltumizolācijas darbus, pielietot Latvijas Republikā sertificētus materiālus, darbus veikt saskaņā ar spēkā esošām normām.

9. Paredzēt sedzējslāni pa siltumizolācijas augšu.

10. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

11.Pēc darbu izpildes, veikt bēniņu telpas uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

12. Pēc montāžas darbiem, nodot darbu ekspluatāciju, saskaņā ar aktu, darbu vadītājam Č.Truskovkim (tālr.27013861).

13. Pieņemšanai aicināt mājas vecāko (tālr.65428826).

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja						V.Ragele

Ragele 654-34043

Pielikums Nr.2

Tehniskie noteikumi

Objekts: dzīvojamās mājas Vienības ielā 40A apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

1. Veikt esošās apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas demontāžu bēniņu robežās.

2. Veikt apkures sistēmas cauruļvadu apsekošanu bēniņu robežās.

3. Veikt apkures cauruļvadu attīrīšanu no rūsas un siltumizolācijas.

4. Nomainīt cauruļvadu metāla daļas, kas ir neapmierinošā stāvoklī.

5. Veikt cauruļvadu gruntēšanu.

6. Veikt bojātās armatūras nomaiņu.

7. Siltumizolācijas biezumu izvēlēties kā ārējai cauruļvadu likšanai.

8. Veicot siltumizolācijas darbus, pielietot Latvijas Republikā sertificētus materiālus, darbus veikt saskaņā ar spēkā esošām normām.

9. Paredzēt sedzējslāni pa siltumizolācijas augšu.

10. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

11.Pēc darbu izpildes, veikt bēniņu telpas uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

12. Pēc montāžas darbiem, nodot darbu ekspluatāciju, saskaņā ar aktu, darbu vadītājam Č.Truskovkim (tālr.27013861).

13. Pieņemšanai aicināt mājas vecāko (tālr.29546618).

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja						V.Ragele

V.Ragele 654-34043

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv