Daugavpilī

29.07.2011.g.          Nr. 71md

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/71P

Par dzīvojamo māju  Imantas ielā  42, Imantas ielā 49, Ģimnāzijas ielā 26  siltumapgādes cauruļu siltumizolācijas nomaiņu

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Veikt dzīvojamo māju Imantas ielā 42, Imantas ielā 49 un Ģimnāzijas ielā 26

siltumapgādes cauruļu siltumizolācijas nomaiņu saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikumi

Nr.1, Nr.2 un Nr.3   - 6 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada 05.augusta  plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2011.g. augusts-septembris.

Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                     V.Dedele

V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07267

Pielikums Nr.1

Darba uzdevums

dzīvojamās mājas  Ģimnāzijas ielā 26 siltumapgādes caurules siltumizolācijas maiņai.

1.Veikt siltumapgādes cauruļu siltumizolāciju maiņu.

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumapgādes cauruļu siltumizolācijas maiņa | m | 67 |
| 2. | Siltumapgādes cauruļu stiprinājumu uzstādīšana | gab. | 10 |
| 2. | Siltumizolācijas aptīšana ar PVC | m2 | 30 |
| 4. | Demontēto azbesta izolāciju utilizācija | m3 | 2 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

- Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Darba garantija  - 5 gadi.

- Darbu izpildes termiņš – 2011.g. augusts-septembris.

- Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīvu        dokumentiem

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu aprēķināšanas noteikumi”, pēc dzīvokļu īpašniekiem apstiprinātā finanšu piedāvājuma.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   					V.Ragele

SIA „DDzKSU” 1.NAI ēku būvinženiere                                               I.Krapunova

654-25441

Tehniskie noteikumi

Objekts: dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 26 apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

1. Veikt esošās apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas demontāžu bēniņu robežās.

2. Veikt apkures sistēmas cauruļvadu apsekošanu bēniņu robežās.

3. Veikt apkures cauruļvadu attīrīšanu no rūsas un siltumizolācijas.

4. Nomainīt cauruļvadu metāla daļas, kas ir neapmierinošā stāvoklī.

5. Veikt cauruļvadu gruntēšanu.

6. Veikt bojātās armatūras nomaiņu.

7. Siltumizolācijas biezumu izvēlēties kā ārējai cauruļvadu likšanai.

8. Veicot siltumizolācijas darbus, pielietot Latvijas Republikā sertificētus materiālus, darbus veikt saskaņā ar spēkā esošām normām.

9. Paredzēt sedzējslāni pa siltumizolācijas augšu.

10. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

11.Pēc darbu izpildes, veikt bēniņu telpas uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

12. Pēc montāžas darbiem, nodot darbu ekspluatāciju, saskaņā ar aktu, darbu vadītājam Č.Truskovkim (tālr.27013861).

13. Pieņemšanai aicināt mājas vecāko (tālr.26125420).

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja						V.Ragele

V.Ragele 654-34043

Pielikums Nr.2

Darba uzdevums

dzīvojamās mājas  Imantas ielā 42 siltumapgādes caurules siltumizolācijas maiņai.

1.Veikt siltumapgādes cauruļu siltumizolāciju maiņu.

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumapgādes cauruļu siltumizolācijas maiņa | m | 82 |
| 2. | Siltumapgādes cauruļu stiprinājumu uzstādīšana | gab. | 12 |
| 2. | Siltumizolācijas aptīšana ar PVC | m2 | 40 |
| 4. | Demontēto azbesta izolāciju utilizācija | m3 | 2.5 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

- Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Darba garantija  - 5 gadi.

- Darbu izpildes termiņš – 2011.g. augusts-septembris.

- Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīvu        dokumentiem

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu aprēķināšanas noteikumi”, pēc dzīvokļu īpašniekiem apstiprinātā finanšu piedāvājuma.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   					V.Ragele

SIA „DDzKSU” 1.NAI ēku būvinženiere                                               I.Krapunova

654-25441

Tehniskie noteikumi

Objekts: dzīvojamās mājas Imantas ielā 42 apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

1. Veikt esošās apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas demontāžu bēniņu robežās.

2. Veikt apkures sistēmas cauruļvadu apsekošanu bēniņu robežās.

3. Veikt apkures cauruļvadu attīrīšanu no rūsas un siltumizolācijas.

4. Nomainīt cauruļvadu metāla daļas, kas ir neapmierinošā stāvoklī.

5. Veikt cauruļvadu gruntēšanu.

6. Veikt bojātās armatūras nomaiņu.

7. Siltumizolācijas biezumu izvēlēties kā ārējai cauruļvadu likšanai.

8. Veicot siltumizolācijas darbus, pielietot Latvijas Republikā sertificētus materiālus, darbus veikt saskaņā ar spēkā esošām normām.

9. Paredzēt sedzējslāni pa siltumizolācijas augšu.

10. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

11.Pēc darbu izpildes, veikt bēniņu telpas uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

12. Pēc montāžas darbiem, nodot darbu ekspluatāciju, saskaņā ar aktu, darbu vadītājam Č.Truskovkim (tālr.27013861).

13. Pieņemšanai aicināt mājas vecāko (tālr.29744585).

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja						V.Ragele

V.Ragele 654-34043

Pielikums Nr.3

Darba uzdevums

dzīvojamās mājas  Imantas ielā 49 siltumapgādes caurules siltumizolācijas maiņai.

1.Veikt siltumapgādes cauruļu siltumizolāciju maiņu.

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siltumapgādes cauruļu siltumizolācijas maiņa | m | 70 |
| 2. | Siltumapgādes cauruļu stiprinājumu uzstādīšana | gab. | 10 |
| 3. | Siltumizolācijas aptīšana ar PVC | m2 | 30 |
| 4. | Demontēto azbesta izolāciju utilizācija | m3 | 2 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

- Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Darba garantija  - 5 gadi.

- Darbu izpildes termiņš – 2011.g. augusts-septembris.

- Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīvu        dokumentiem

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu aprēķināšanas noteikumi”, pēc dzīvokļu īpašniekiem apstiprinātā finanšu piedāvājuma.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   					V.Ragele

SIA „DDzKSU” 1.NAI ēku būvinženiere                                               I.Krapunova

654-25441

Tehniskie noteikumi

Objekts: dzīvojamās mājas Imantas ielā 49 apkures sistēmas siltumizolācijas nomaiņa bēniņos

1. Veikt esošās apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolācijas demontāžu bēniņu robežās.

2. Veikt apkures sistēmas cauruļvadu apsekošanu bēniņu robežās.

3. Veikt apkures cauruļvadu attīrīšanu no rūsas un siltumizolācijas.

4. Nomainīt cauruļvadu metāla daļas, kas ir neapmierinošā stāvoklī.

5. Veikt cauruļvadu gruntēšanu.

6. Veikt bojātās armatūras nomaiņu.

7. Siltumizolācijas biezumu izvēlēties kā ārējai cauruļvadu likšanai.

8. Veicot siltumizolācijas darbus, pielietot Latvijas Republikā sertificētus materiālus, darbus veikt saskaņā ar spēkā esošām normām.

9. Paredzēt sedzējslāni pa siltumizolācijas augšu.

10. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

11.Pēc darbu izpildes, veikt bēniņu telpas uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

12. Pēc montāžas darbiem, nodot darbu ekspluatāciju, saskaņā ar aktu, darbu vadītājam Č.Truskovkim (tālr.27013861).

13. Pieņemšanai aicināt mājas vecāko (tālr.29676997).

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja						V.Ragele

V.Ragele 654-34043

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv