Daugavpilī

02.08.2011.g.                                     76md

______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/76P

Par dzīvojamās mājas L.Dārza  ielā 3, Daugavpilī                                             ieejas metāla durvju bloku izgatavošanu un uzstādīšanu

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamās mājā                               L.Darza ielā 3, Daugavpilī saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1 - 1 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: elektroniski vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā  21,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada 10.augusta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2011.g. septembris-oktobris.

Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                  V.Dedele

V.Hudobčenoka

654 07267

Pielikums Nr.1

DARBA   UZDEVUMS

par dzīvojamās mājas L.Dārza iela 3 ieejas metāla durvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

Veicamie darbi:

- Izgatavot jauno siltināto ar minerālvates, ar blīvumu 80 kg/m3 un biezumu B=40mm, metāla ieejas durvju bloku (4 gab.) ar nepieciešamiem izmēriem (ieejas telpām). Metāla biezums durvīm varētu būt ne mazāk par 2mm.

- Demontēt veco koka ieejas durvju bloku.

- Uzstādīt jauno durvju bloku ar ailes aizdrīvēšanu (no ārējas puses un no iekšpuses ailes aizdarīt ar cementa javu, un špakteli).

- Uzstādīt jauno (St.Peterburga ražošanas) koda slēdzenes durvīm, uzstādīt jauno uzliekamo rokturu metāla durvīm (no abās durvju pusēs).

- Nokrāsot metāla durvju bloku ar  pretkorozijas emalju (M-482 pēc „TIKKURILA” kataloga) ar gruntēšanu.

- Uzstādīt durvju slāpētāju un fiksatorus metāla durvīm.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mēra- vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Durvju bloku izjaukšana | m2 | 9.30 |
| 2. | Jauno siltināto metāla durvju bloku izgatavošana, uzstādīšana | m2 | 9.30 |
| 3. | Ailes iekšējo virsmu apmetums | m2 | 5.30 |
| 4. | Durvju bloku gruntēšana | m2 | 22.30 |
| 5. | Durvju bloku krāsošana ar pretkorozijas emalju (M-482) | m2 | 22.30 |
| 6. | Durvju koda slēdzenes uzstādīšana (ražots St.Peterburga) | gab. | 4.00 |
| 7. | Durvju uzliekamo rokturu uzstādīšana | gab. | 8.00 |
| 8. | Durvju slāpētaju uzstādīšana | gab. | 4.00 |
| 9. | Durvju fiksatoru uzstādīšana | gab. | 4.00 |
| 10. | Informācijas plāksnes pāruzstādīšana | gab. | 4.00 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

- Darbu izpildes termiņš– 2011.gada septembris- oktobris.

- Darba garantija- 2 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darbu vietas .

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu

aprēķināšanas noteikumi”.

- Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja					V.Rageļe

SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris:                                                 V. Kodačs

t.65437044

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv