Daugavpilī

15.08.2011.g.______ Nr. 80md______

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2010/80P

Par dzīvojamās mājas Poligona  ielā 48, Daugavpilī  apkures sistēmas kapitālremontu

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Veikt apkures sistēmas kapitālremontu dzīvojamās mājas Poligona ielā  48, Daugavpilī

saskaņā   ar tehniskie noteikumi   (pielikums Nr.1  -  1 lpp.)

3.   Piedāvājumu var iesniegt: elektroniski, pa pastu, faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada  22.augusta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2011.g. 01.oktobrī.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                     V.Dedele

V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07267

Pielikums Nr.1

Tehniskie noteikumi

Objekts: Dzīvojamās mājas Poligona ielā 48 apkures sistēmas kapitālais remonts

1. Veikt apkures sistēmas cauruļvadu nomaiņu dzīvojamās mājas pagrabtelpas robežās.

2. Veikt apkures sistēmas cauruļvadu demontāžu pagraba robežas.

3. Paredzēt pievadu nomaiņu pie sistēmas stāvvadiem līdz pagrabtelpai un     1.stāva padeves un

atpakaļgaitas cauruļvada.

4. Paredzēt noslēdzošās un saplūdes armatūras nomaiņu uz katra stāvvada padeves un

atpakaļgaitas cauruļvada.

5. Veikt cauruļvadu gruntēšanu.

6. Cauruļvadu diametru izvēlēties nemainot esošo iekšējo eju.

7. Cauruļvadu siltumizolāciju veikt saskaņā ar esošām normām (ar minerālvati).

8. Paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu.

9. Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un

hidraulisko pārbaudi.

10.Pēc darbu izpildes, veikt pagraba telpas uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

11. Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus materiālus.

12. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

13. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem.

14. Pēc montāžas darbu beigām, nodot darbu ekspluatāciju pēc akta darbu vadītājam

Č.Truskovskim (tālrunis 27013861).

15. Pieņemšanai aicināt mājas vecāko.

16. Primārās ziņas par māju: 467. sērijas, 5. stāvu, 6. ieejas, 90 dzīvokļi.

SIA „DDzKSU”

RTD vadītāja					                                         V.Ragele

654-34043

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv