Daugavpilī

22.08.2011.g.______ Nr. 84md______

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/84P

Par dzīvojamās mājas  Augsta ielā  8, Daugavpilī    aukstā un karstā  ūdens           apgādes  sistēmas kapitālremontu

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

veikt dzīvojamās mājas Augsta ielā  8, Daugavpilī    aukstā un karstā  ūdens   apgādes

sistēmas  kapitālremontu saskaņā ar tehniskiem noteikumiem (pielikums Nr.1  - 1 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada 29.augusta plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2011.g. oktobris - novembris.

Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                            V.Dedele

V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07267

Pielikums Nr.1

Tehniskie noteikumi

Objekts: Dzīvojamās mājas Augstā ielā 8 aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmas kapitālais remonts

1.  Veikt aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu nomaiņu dzīvojamās mājas pagrabtelpas

robežās.

2.  Veikt aukstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu demontāžu pagraba robežas.

3.  Paredzēt pievadu nomaiņu pie sistēmas stāvvadiem līdz pagrabtelpai un     1.stāva padeves un

cirkulācijas cauruļvada.

4.  Paredzēt noslēdzošās un samazgu armatūras nomaiņu uz katra stāvvada padeves un

cauruļvada.

5.  Veikt cauruļvadu gruntēšanu.

6.  Cauruļvadu diametru izvēlēties nemainot esošo iekšējo eju.

7.  Cauruļvadu siltumizolāciju veikt saskaņā ar esošām normām (ar minerālvati).

8.  Paredzēt sedzēj slāni pa siltumizolācijas augšu.

9.  Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un

hidraulisko pārbaudi.

10. Pēc darbu izpildes, veikt pagraba telpas uzkopšanu, celtniecības grūšu novākšanu.

11. Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus materiālus.

12. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

13. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem.

14. Pēc montāžas darbu beigām, nodot darbu ekspluatāciju pēc akta darbu vadītājam

Č.Truskovskim (tālrunis 27013861).

15. Pieņemšanai aicināt mājas vecāko (tālrunis 26851961).

16. Primārās ziņas par māju:105 sērijas, 5. stāvu, 5. ieejas, 70 dzīvokļi,

pagrabtelpas platība 745.16m2 (64.8x11.5), augstums 2.08m.

SIA „DDzKSU”

RTD vadītāja							             V.Ragele

t. 654 34043

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv