Daugavpilī

13.09.2011.g.                                     106md

______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/106P

Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46  dz.Nr.88, Daugavpilī                                               ārējo sienu remontu un siltumizolāciju

2.  Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Veikt dzīvojamās mājas Viršu ielā 46 dz.Nr.88, Daugavpilī  ārējo sienu remontu un

siltumizolāciju  saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1  - 2 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada  21.septembra plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2011.g. oktobris.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                         V.Dedele

V.Hudobčenoka

654 07267

Pielikums Nr.1

DARBA   UZDEVUMS

par dzīvojamās mājas Viršu iela 46 dzīvokļa Nr.88 ārējo sienu remontu un siltumizolāciju

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mēra- vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sienu apdares materiālu nojaukšana, virsmu attīrīšana līdz betona virsmai | m2 | 24.6 |
| 2. | Griestu apdares materiālu nojaukšana, virsmu attīrīšana līdz betona virsmai | m2 | 36.4 |
| 3. | Sienu starppaneļu šuvju izkalšana, attīrīšana, sagatavošana | m | 49.2 |
| 4. | Logu ailes apmetumu nosišana, attīrīšana, sagatavošana | ailes | 3 |
| 5. | Sienu un griestu virsmu pārklāšana ar pret sēnišu līdzeklim VIP FUNGI (vai analogu) divās kārtās | m2 | 64.2 |
| 6. | Hidroizolācijas aukla montāža paneļu šuvās | m | 49.2 |
| 7. | Šuvju aiztaisīšana ar cementa javu | m | 49.2 |
| 8. | Logu ailes hermetizācija un apdare | m2 | 3.2 |
| 9. | Sienu un griestu virsmu pārklāšana ar hidrofobizācijas līdzeklim VIP HIDROFOBS (vai analogu) | m2. | 64.2 |
| 10. | Gaisa pretvārstu uzstādīšana PVC logos | gab. | 3 |
| 11. | Sienu aplīmēšana ar ekstrudēto putupolistirolu FS30 un ar apmetuma apdares pa stikla-šķiedru sietu ierīkošanu | m2 | 24.6 |
| 12. | Sienu virsmu augstvērtīgs krāsojums ar enerģijas taupīšanas krāsu „Termo Ceram”(vai analogu) ar virsmu sagatavošanu | m2 | 24.6 |
| 13. | Griestu virsmu augstvērtīgs krāsojums ar enerģijas taupīšanas krāsu „Termo Ceram”(vai analogu) ar virsmu sagatavošanu | m2 | 36.4 |
| 14. | Tapešu noņemšana | m2 | 79.3 |
| 15. | Sienu virsmu špaktelešana | m2 | 79.3 |
| 16. | Sienu līmēšana ar tapetēm /1.40 Ls/m2/ | m2 | 39.8 |
| 17. | Griestu apdare ar tapetēm /1.22 Ls/m2/ | m2 | 17.7 |
| 18. | Bagetes maiņa | m | 17.8 |
| 19. | Griestu apdare ar tapetēm /0.90 Ls/m2/ | m2 | 12.1 |
| 20. | Sienu līmēšana ar tapetēm /0.90 Ls/m2/ | m2 | 30.5 |
| 21. | Griestu apdare ar tapetēm /0.90 Ls/m2/ | m2 | 6.6 |
| 22. | Sienu līmēšana ar tapetēm /1.4 Ls/m2/ | m2 | 25.6 |
| 23. | Griestu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 24.4 |
| 24. | Būvgružu savākšana, iekraušana | m3 | 0.3 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

- Darbu izpildes termiņš– 2011.gada septembris- oktobris.

- Darba garantija- 2 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu

aprēķināšanas noteikumi”.

- Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja					V.Rageļe

2.NAI SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris:                                        A.Jasjukjaņeca

t.65444986

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv