Daugavpilī

23.09.2011.g.          Nr. 118md

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/118P

Dzīvojamās mājas  Aveņu ielā  37, Daugavpilī  kanalizācijas sistēmas kapitālremontu

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Veikt dzīvojamās mājas Aveņu ielā 37, Daugavpilī kanalizācijas sistēmas  kapitālremontu

saskaņā ar tehniskiem noteikumiem  (pielikums Nr.1  - 1 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai pa faksu 65438872, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2011. gada 30.septembra  plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2011.g. novembris.

Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece                                                     J.Mamaja

V.Hudobčenoka                                                                                                                                                                       654 07267

Pielikums Nr.1

Tehniskie noteikumi

Objekts: Dzīvojamās mājas Aveņu ielā 37 kanalizācijas  sistēmas kapitālais remonts

1. Veikt 1 ,2,5,6 ieejas kanalizācijas  sistēmas cauruļvadu demontāžu pagraba robežas.

2. Veikt 1,2,5,6 ieejas kanalizācijas sistēmas cauruļvadu nomaiņu dzīvojamās mājas pagrabtelpas robežās.

3. Paredzēt pievadu nomaiņu pie kanalizācijas sistēmas stāvvadiem līdz pagrabtelpai un 1.stāva.

4. Cauruļvadu diametru izvēlēties nemainot esošo iekšējo eju.

5. Pēc darbu izpildes, veikt pagraba telpas uzkopšanu, celtniecības grūšu novākšanu.

6. Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus materiālus.

7. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

8. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši izpildītajiem darbiem.

9. Pēc montāžas darbu beigām, nodot darbu ekspluatāciju pēc akta darbu vadītājam Č.Truskovskim (tālrunis 27013861).

10. Pieņemšanai aicināt mājas vecāko (tālrunis 28454419).

16. Primārās ziņas par māju: 467 sērijas, 5. stāvu, 6. ieejas, 90 dzīvokļi,

pagrabtelpas platība 1115.5m2 (97x11.5), augstums 2.08m.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja						V.Ragele

654-34043

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv