Daugavpilī

12.09.2011.g.             Nr. 79M-md

##### UZAICINĀJUMS

piedalīties  iepirkumu procedūrās

- Pasūtītājs.

# SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2011/79 M

- Iepirkuma priekšmets.

# Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 8, Daugavpilī                                                            spāru jumta kapitālremontu

.

Veikt dzīvojamās mājas Vienības ielā 8, Daugavpilī  spāru jumta kapitālremontu saskaņā ar  tehniskās specifikācijas (1.pielikums  - 36 lpp.).

- Līguma izpildes   laiks.

Pretendenti piedāvājumus piedāvā  saskaņā ar šī uzaicinājuma 2.punkta prasībām.

Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Līguma nosacījumi ir noradīti līguma projektā (pielikums Nr.2 – 4 lpp.).

Darbu izpildes datums -  2011.g. oktobris - novembris.

- Piedāvājuma iesniegšana.

Piedāvājums jāiesniedz  SIA “DDzKSU”  , Liepājas ielā 21 ,

Daugavpilī, LV-5417, 307.kabinetā  līdz 2011. gada 23.septembra plkst. 14:00.

Piedāvājumu  var   iesniegt  personīgi  no  plkst.  08:00  līdz  17:00  darba  dienās  ,  kā   arī

atsūtīt pa pastu, faksu vai elektroniski.

- Piedāvājuma noformēšana.

Piedāvājuma   dokumenti jāiesniedz valsts valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas un sanumurētas, apstiprinātās ar parakstu, zīmogu un uzrādītu lapu skaitu un satura rādītāju. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “kopija pareiza” un pārējiem apliecinājuma rekvizītiem:

- uzraksts “Kopija pareiza”;

- piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns  amata nosaukums,

paraksts un paraksta atšifrējums;

- vietas nosaukums un datums;

- zīmoga nospiedums.

- Prasības pretendentam.

Iepirkuma procedūras  piedāvājumā iekļaujama:                                                               Informācija par pretendentu, kura tiek atspoguļota šādos dokumentos:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību cenu aptaujā , kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasts);

- apliecinājums,

  - ka nav pasludināts tā maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, tas līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam nebūs likvidēts;

  - tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja nav reģistrēts Latvijā), nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

- Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai

komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

- PVN reģistrācijas apliecības kopija;

- licenču kopijas, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs veikt attiecīgu veidu   darbus;

- darba aizsardzības speciālista apliecības kopija;

- atsauksmes (vismaz trīs) par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto

būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti

atbilstoši attiecīgajiem normatīviem;

- dokumentu, kas apliecina būvdarbu apjomu izpildi  uz summu ne mazāku  uz

Ls 50 000  par 2010. gadu.

7.  Tehniskais piedāvājums.

Tehniskai piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  tehniskai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

8.  Finanšu piedāvājums.

Finansu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  specifikācijai  uz  uzņēmuma veidlapas, norādot

darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena,

normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar darbu izpildi.

Pretendents finanšu piedāvājuma daļā uzrāda kopējo cenu Latvijas latos bez PVN un summu

PVN uz visu uzdevumu .

9. Apmaksas nosacījumi.

Apmaksa tiks veikta  bezskaidrā naudā  saskaņā ar noslēgto līgumu.

10.  Informācijas sniegšana.

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājuma iesniegšanas kārtību jāadresē

uzaicinājuma 1.punktā  norādītajai  kontaktpersonai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa

beigām.

- Piedāvājuma vērtēšana.

Piedāvājumi , kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa , netiks vērtēti.  Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi , kuros ievērotas visas  uzaicinājumā  un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. No piedāvājumiem , kuros ievērotas visas uzaicinājumā  un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības , izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu uz  visu uzdevumu .

Pretendentu piedāvājumi, kuriem iepriekšējo 3(trīs) gados, pirms minētā  iepirkuma, bija konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi no SIA DDzKSU puses, netiks izskatīti.

Piedāvājumu iesniedzēji 3(trīs)  darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks informēti par pieņemto lēmumu.

- Iepirkuma izpilde.

Komisija pieprasa no pretendenta, kuram  būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā), kas apliecina, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju par iepirkumu  priekšmetu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek slēgts līgums par piedāvājumā norādīto līgumcenu.

Iepirkumu komisijas

priekšsēdētāja                                                                                            V.Dedele

V.Hudobčenoka

65407268

Pielikums Nr.1

# Tehniskā specifikācija

dzīvojamās mājas spāru jumta remontam Vienības ielā 8 , Daugavpilī, saskaņā ar projektu.

| Nr.p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šīfera jumta seguma izjaukšana | m2 | 1110 |
| 2. | Jumta koka latojumu izjaukšana | m2 | 1110 |
| 3. | Metāla apdares izjaukšana | m | 496 |
| 4. | Ūdens notekcaurules un teknes demontāža | m | 394 |
| 5. | Bēniņu durvju bloku demontāža | gab. | 1 |
| 6. | Bēniņu lūkas demontāža | gab. | 2 |
| 7. | Koka konstrukcijas demontāža | m2 | 20 |
| 8. | Ventilācijas kārbu ( koka, skārda ) atjaunošana | gab. | 20 |
| 9. | Ventilācijas horizontālas kārbas atjaunošana | m | 40 |
| 10. | Bēniņu ugunsdrošu durvju bloku uzstādīšana | gab. | 1 |
| 11. | Ugunsdrošo bēniņu lūkas uzstādīšana | gab. | 2 |
| 12. | Kanalizācijas stāvvadu izvadīšana virs jumta seguma ar siltumizolācijas ierīkošanu | gab. | 13 |
| 13. | Ķieģeļu vadu mūri remonts | ķieģ. | 3600 |
| 14. | Skārda kupolu uzstādīšana vadiem | gab. | 9 |
| 15. | Esošo bēniņu logu remonts | gab. | 3 |
| 16. | Jumta koka latojumu ierīkošana | m2 | 1110 |
| 17. | Karnīzes dēļu klāja ierīkošana | m2 | 330.8 |
| 18. | Ruberoīda kārtas ierīkošana | m2 | 119 |
| 19. | Karnīzes apdare ar cinkotu skārdu | m2 | 327 |
| 20. | Jumta seguma no bez azbesta viļņotas loksnes ierīkošana | m2 | 1110 |
| 21. | Koka ķieģeļu maiņa ar izolēšanu no betona | m3 | 0.192 |
| 22. | Jumta logu izbūve ( koka karkass ) | gab. | 3 |
| 23. | Jumta logu iestiklošana | gab. | 6 |
| 24. | Koka žalūzijas restes uzstādīšana | gab. | 6 |
| 25. | Koka kāpnes izgatavošana un uzstādīšana pie jumta logiem | gab. | 6 |
| 26. | Koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana | m2 | 1860 |
| 27. | Drošības barjera uzstādīšana | m | 198 |
| 28. | Jumta kores uzstādīšana | m | 139 |
| 29. | Jumta logu kores uzstādīšana | m | 12 |
| 30. | Vējdēļu uzstādīšana ( jumta logiem) | m | 18 |
| 31. | Tekņu uzstādīšana | m | 198 |
| 32. | Ūdens notekcauruļu uzkāršana | m | 196 |
| 33. | Metāla apdares ierīkošana ( sateknes, apkārt ventilācijas vadiem, jumta logiem utt.) | m2 | 149 |
| 34. | Šīfera utilizācija | t | 8.8 |
| 35. | Būvgružu savākšana un izvešana | t | 4.2 |

Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

3. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu , kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

4. Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā /oktobrī un martā/ garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA “DDzKSU” pārstāvjiem, par to attiecīgi, sniedzot  SIA “DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

5. Darba garantija 5 gadiem.

6. Jāiesniedz garantijas polisi uz 3 gadiem.

7. Darbu izpildes termiņš – 2011.g. oktobris-novembris.

8. Remontdarbu veikt 30 bez nokrišņu dienu laikā.

9. Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

10. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīviem

dokumentiem

11. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu aprēķināšanas noteikumi”

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   					V. Ragele

DDzKSU 1.NAI ēku būvinženiere                                                    I. Krapunova

654-25441

Pielikums Nr.2

Projekts

### DARBUZŅĒMUMA  LĪGUMS Nr.SIA „DDzKSU-2011/____

Daugavpilī                                                                                                  2011.gada _________

____________________________________________________________________________________________________________, turpmāk tekstā – Darbuzņēmējs, no vienas puses,

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās izpilddirektores Valentīnas Dedeles personā, kura rīkojas uz Pilnvaras pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Darbuzņēmējs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses),

pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likumu”, iepirkuma procedūras Nr.SIA DDzKSU-2011/___ rezultātiem un 2011.gada ____________ dzīvojamās mājas ____________ iela ____, Daugavpilī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu,

bez viltus, maldības un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –Līgums)  par sekojošo:

- LĪGUMA  PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas veikt Darbus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas ________________ ielā ____, Daugavpilī, spāru jumta kapitālremontu, turpmāk tekstā Darbi, pamatojoties uz iesniegto tāmi (pielikums Nr.1) un darba uzdevumu (Pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- LĪGUMA DARBU IZMAKSAS, MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI

2.1. Darbuzņēmuma līguma summa bez PVN 22% ir  Ls _______ (_______________________________), summa apmaksai ar PVN 22% Ls _________________.

2.2. Darbu vērtība ir atrunāta saskaņā ar tāmi (pielikums Nr.1) un ir nemainīga visā līguma darbības laiku.

2.3. Pasūtītājs maksā par izpildītiem darbiem 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža  un rēķina saņemšanas.

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, Darbuzņēmējs Darbu uzsāk 2011.gada ___________ un apņemas  nodod līdz 2011.gada ____________.

4.DARBUZŅĒMĒJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Darbuzņēmējam ir pienākums uzsākt Darbus un izpildīt tos pienācīgā kvalitātē un termiņā, kas atrunāti šā līguma 3.1.punktā.

4.1.1. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs  15 dienu laikā pēc Darbu izpildes termiņa pabeigšanas nav parakstījis  un nodevis Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības  noslēgt darbuzņēmuma līgumu ar citu Darbuzņēmēju, tādā gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītajam visus izdevumus un zaudējumus, kas ir saistīti ar minēto Darbu veikšanu.

4.2. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

4.3. Darbuzņēmējam jānodrošina materiāli un iekārtas, kas nepieciešami darbu izpildei.  Izmantojamajiem materiāliem jāatbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar LR standartiem un normatīvajiem aktiem.

4.4. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Darbuzņēmējs nes par šā punktu izpildi pilnu atbildību visa šā Līguma darbības laikā.

4.5. Darbuzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi, veicot darbus objektā un garantijas laikā.

4.6. Darbuzņēmējs atbilstoši LR likumdošanai  uzņemas atbildību par objektā piemērotajām celtniecības kvalitatīvām un drošām metodēm.

4.7. Operatīvai tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī  darbu kontrolei, nodošanai pirms  darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.

4.8. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

4.9. Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbuzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Garantijas perioda garantijas polisi (uz trim gadiem) uz Pasūtītāja vārda. Gadījumā, ja garantijas perioda garantijas polise nav iesniegta līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Darbuzņēmējam pienākošo līguma summu par izpildītiem  un pieņemtajiem Darbiem līdz brīdim kamēr netiks iesniegts Garantijas perioda garantijas polise.

4.10.  Darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Darbu izpildi ar saviem materiāliem, spēkiem un līdzekļiem.

- PASŪTĪTĀJA  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam   ir   jāpieņem   izpildītie   darbi ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai arī iesniegt motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darba vietai, pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām (par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs).

5.3. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī veikto darbu kontrolei, pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu – Jūliju Mihailovu,  tālr.654-07274.

5.4. Pilnībā  izpilda visas citos šā Līguma punktos  paredzētās saistības.

5.5. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Darbuzņēmēju saskaņā ar šo Līgumu.

- GARANTIJAS

6.1.  Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem; visu darbu izpildes kvalitāti atbilstoši  esošajām normām. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu, t.i. garantijas laikā veikt jumta apsekošanu 2 reizes gadā (oktobrī un martā) kopā ar Pasūtītāja pārstāvjiem.

6.2.  Veikto darbu garantijas termiņš noteikts __ (__________) gadi no pabeigto darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Izmantoto materiālu garantijas laiks 10 (desmit) gadi. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, tad garantijas termiņš noteikts no defektu novēršanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

6.3.  Gadījumā,  ja 6.2.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitatīvas vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, ka arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja, Darbuzņēmēja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja un/vai trešās personas vainas dēļ un/vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāja saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.4. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 dienu laikā nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājam ir tiesības, saglabājot savas garantijas tiesības, novērst defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Šajā gadījumā Darbuzņēmējs kompensē visu Pasūtītāja izmaksu summu par defektu novēršanas darbiem.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar šo Līgumu izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

7.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā saskaņā  ar LR likumdošanu.

7.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

7.4. Ja šī  līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā līguma un atbild par to izpildi ar visu savu  mantu.

7.5. Par darbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam  par katru nokavēto dienu līgumsodu  0.1%  apmērā  no līguma summas līdz faktiskai saistību izpildei.

7.6. Līgumsoda  apmaksa  neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7.7. Ja Darbuzņēmējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsodu Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par līgumsoda summu.

7.8. Darbu apjomi, kas norādīti tāmē (Pielikums Nr.1) Pusēm ir zināmi, pietiekoši un līguma darbības laikā ir nemainīgi.

8.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līgumslēdzējas puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

9.LĪGUMA NOTEIKUMU IZMAIŅAS

9.1. Šis Līgums var tikt mainīts, papildināts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu pamatojoties uz  iemesliem, kuri noteikti LR likumdošanā vai pēc pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā tikai rakstiskā formā, ar visu Pušu parakstiem.

9.2. Jā Līgums tiek izbeigts Darbuzņēmēja vainas dēļ, tad Pasūtītājam ir tiesības turpmākajos iepirkumos neizskatīt Darbuzņēmēja piedāvājumus

10.CITI  LĪGUMA NOSACĪJUMI

10.1. Šis Līgums sastādīts 2 eksemplāros (katrai pusei viens) un visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

|  | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
|  | reģ.Nr.41503002485 |
|  | Liepājas ielā 21, Daugavpilī |
|  | AS Swedbank |
|  | kods HABALV22 |
|  | n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |
|  | t.54-07290, f.54-38872 |

_________________                                                  ____________________V.Dedele

z.v.	                                 z.v.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-mail: dzsu@daugavpils.lv